## Slide 1: Warmtefoto’s Doesburg.
10 maart 2025

## Slide 2
Het programma van vanmiddag.
Welkomstwoord gemeente
Wie zijn wij?
Bespreken warmtefoto’s
Isoleren en ventileren
Subsidies en leningen
Kom naar onze stand!
Notes: Per gemeente afhankelijk!

## Slide 3
Even voorstellen.
Martha Visser
Ronald Cieraad
Benjamin Veuger
Alfred Veenstra
Anneke Idzinga
Notes: Per gemeente afhankelijk!

## Slide 4
Energieloket Achterhoek.
Eén adres in de Achterhoek voor al je vragen over energiebesparing en duurzame energie. Opgericht door de Achterhoekse gemeenten.
Waarom?
Energiebesparing en kleinschalige opwek duurzame energie stimuleren. Zodat de Achterhoek energieneutraal kan worden. Samen kunnen we meer bereiken.
Voor wie? Alle gebouweigenaren, focus op particuliere woningeigenaren.
Notes: Per gemeente afhankelijk!

## Slide 5
Energieloket Achterhoek.
Wij helpen je verder met:
Een telefonisch informatiegesprek.
Loket op Locatie:
  Stadskantoor Doesburg;
  Elke twee weken, in de oneven weken,
  Woensdagochtend, 9:30 – 11:30 uur.​
Bezoek aan huis:
  Energiecoach
  Bewonersadviseur
  Energieadviseur
Neem contact met ons op!
Notes: Per gemeente afhankelijk!

## Slide 6: Uitleg warmtefoto’s
Anneke Idzinga, energieadviseur

## Slide 7
Hoe lees je een warmtefoto (1)?
Vervolgens kun je ter plekke gaan kijken wat er aan de hand kan zijn.
Een warmtefoto is als een bijzondere bril.
Je ziet dingen die je normaal niet ziet.
Notes: Per gemeente afhankelijk!

## Slide 8
Hoe lees je een warmtefoto?
Temperatuurbereik:
per foto anders
op basis van de laagste en de hoogste gemeten temperatuur
De kleuren worden verdeeld over het aantal graden tussen de hoogste en de laagste temperatuur.
Notes: Per gemeente afhankelijk!

## Slide 9
Hoe lees je een warmtefoto (3)?
Dezelfde plek bij hetzelfde huis … maar verschillende kleuren!
Beide kleuren geven wel dezelfde temperatuur weer.
Een warmtefoto laat dus verschillen zien.
De kleur heeft geen absolute betekenis.
Let op: Je kunt geen harde uitspraken doen over de isolatiewaarde.
Notes: Per gemeente afhankelijk!

## Slide 10
Warmtelekken in het dak
Aansluiting gevel/dak?
Verschil in dakisolatie?
Of wel/niet verwarmd?
Aansluiting verdiepings-vloer?
Notes: Per gemeente afhankelijk!

## Slide 11
Warmtelekken in het dak
Bij de woning-scheidende muur
en
rond de schoor-steen
rond dakdoorvoeren

## Slide 12
Warmtelekken bij de vloer
Hebt u vloerverwarming?
Zorg dan voor een extra goed geïsoleerde vloer (Rd = 5)
Stenen muren staan vaak direct in contact met vloer
= koudebrug = warmteverlies

## Slide 13
Warmtelekken in de gevel
Verschil wel/niet geïsoleerd?
slecht voegwerk?

## Slide 14
Warmtelekken in de gevel

## Slide 15
Warmtelekken in het glas/de roosters

## Slide 16
Warmtelekken in het glas/de roosters

## Slide 17
Warmtelekken in het glas/de roosters

## Slide 18
Warmteverlies op een warmtefoto
Lichte kleuren kunnen wijzen op:
bouwkundige gebreken / koudebruggen
geen of weinig isolatie
niet vakkundig aangebrachte isolatie
vocht in de constructie (door lekkage of slecht voegwerk)
warmtelekken (kieren / naden / openingen)
een warmtebron vlak achter de constructie

## Slide 19
Voorbeeldfoto’s Doesburg

## Slide 20
Voorbeeldfoto’s Doesburg

## Slide 21
Voorbeeldfoto’s Doesburg

## Slide 22: Isoleren en ventileren.
Anneke Idzinga, energieadviseur

## Slide 23
Waarom is isoleren belangrijk?
Besparen op je energierekening
Je wooncomfort verbeteren
Je huis wordt meer waard
Het is goed voor het milieu
Om te beginnen

## Slide 24
Ramen en deuren
- HR++ glas of
vacuümglas - voor-/ achterzetraam
- houtwerk/ kozijnen
Vloer
- onderkant / kruipruimte - bovenkant
Muur
Spouw
Binnenkant
Buitenkant
Dak
Binnenkant
Buitenkant
Zolder- of vlieringvloer
De verschillende maatregelen.

## Slide 25
De verschillende maatregelen.
Dus: geef je huis een goede jas, zonder gaten…
Daarnaast:
Naden en kieren dichtmaken
Ventilatie!

## Slide 26
Glas blijft de koudste plek
Let op: HR-glas en een ongeïsoleerde muur  dan: muur is kouder
 dan: kans op schimmel op de muur!
gewoon
dubbel glas
HR++-glas
Triple-glas

## Slide 27
Energieverlies door ventilatie
Natuurlijke ventilatie door middel van roosters, klepraampjes of alleen naden en kieren
= kou erin/ warmte eruit= ca. 20% van de stookkosten.
Mechanische afzuiging in combinatie met roosters
= meer gecontroleerde ventilatie, maar nog steeds warmteverlies
Nieuwbouw/renovatie:
mechanische ventilatie met warmteterugwinning.

## Slide 28
Isoleren = comfort
geen roosters
of ventilatie-systeem?
zuinig of
juist niet zuinig?
gezond binnenklimaat?

## Slide 29
Ventileren? Laat het niet te koud worden!
Ventileren = constant een beetje…
Luchten = kort maar krachtig

## Slide 30: Subsidies en leningen.
Alfred Veenstra, bewonersadviseur

## Slide 31
De Isolatie Subsidie Achterhoek
Variant 1: Doe-Het-Zelf:
Zelf uitvoeren
Max. 750 euro voor één maatregel
Stappen:
  1. Reservering via Energieloket portaal (dit blijft 8 weken staan, kan verlengd worden).
  2. Bonnen van gekochte materialen inleveren
  3. Foto’s maken voor, tijdens EN na de werkzaamheden
  4. Subsidie aanvragen via Energieloket portaal
Variant 2: Laat-Het-Doen:
Door een bedrijf laten uitvoeren
Max. 2000 euro voor één maatregel
Stappen:
  1. Reservering via Energieloket portaal (dit blijft 16 weken staan, kan verlengd worden).
  2. Factuur van uitvoerder inleveren
  3. Foto’s maken voor, tijdens EN na de werkzaamheden
  4. Subsidie aanvragen via Energieloket portaal

## Slide 32
De Isolatie Subsidie Achterhoek
Voorwaarden:
eigenaar EN bewoner
WOZ-waarde lager dan €429.300 euro (op 1-1-22).
Energielabel D, E, F of G.
Geen energielabel? Dan minimaal 2 onderdelen slecht geïsoleerd.
Subsidie voor
  dak (binnenzijde)
  vloer/bodem
  binnenkant van de gevel, spouw (Let op: natuurvriendelijk!)
  glas

## Slide 33
Subsidie Aardgasvrij of Aardgasvrij-klaar (SAAK) Doesburg.
Voor de inwoners van gemeente Doesburg.
Let op: Voor inwoners in de wijk de Ooi heet de subsidie Programma Aardgasvrije Wijken (PAW) De Ooi. Dit moet apart aangevraagd worden. Voor beide subsidies gelden dezelfde voorwaarden en mogelijkheden.
Zowel koop als huur
Maatregelen om je aardgasvrij-klaar of aardgasvrij te maken
  Glas/kozijnen
  Dakisolatie
  Vloer/bodem isolatie
  Gevelisolatie
  (Hybride) warmtepomp plaatsen
  Elektrisch koken (inductieplaat en 3-fase aansluiting)
  Verzwaarde aansluiting voor warmtepomp of inductie koken
  Verwijderen gasaansluiting
30% van de kosten, maximaal € 4.500,- per huis
Eisen aan gebruikte materiaal en aantal m2

## Slide 34
De ISDE subsidie
+/- 15% subsidie voor treffen van 1 isolatiemaatregel
+/- 30% subsidie voor treffen 2 isolatiemaatregelen
Een isolatiemaatregel kan ook gecombineerd worden met een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op het warmtenet.​
Achteraf aanvragen en foto’s maken.
Aanvragen via RVO met je DigiD

## Slide 35
Leningen - Warmtefonds
Maximale lening is € 28.000,-
Geen leeftijdsgrens. Dus ook voor 75+.
Renteloze lening bij verzamelinkomen van minder dan € 60.000,-
Altijd combinatielening van € 10.000,- mogelijk

## Slide 36
Leningen - TBW-Leningen
Gemeentelijke regeling (i.s.m. Provincie Gelderland)
Altijd 1 energiebesparende of -opwekkende maatregel
Overige maatregelen die in aanmerking komen
  levensloopbestendigheid
  sloop van bv verpauperde schuurtjes
  Funderingsherstel
  asbestsanering
Rente: tussen de 1,6% en 1,8%
3 types: Consumptief, Hypothecair of Verzilverlening
Vanaf € 2.500 tot € 50.000

## Slide 37
Loket op Locatie
Waar: Stadskantoor Doesburg; Leigraafseweg 8 Doesburg.
Data: 12 en 26 maart, 9 en 23 april, 7 en 21 mei, 4 en 18 juni.
Tijd: Woensdagochtend, 9:30 tot 11:30 uur.
Telefonisch Consult:
Je kan je inschrijven voor een telefonisch consult bij de informatiestand!

## Slide 38: Heb je nog vragen?
Stel ze gerust aan onze informatiestand!